УФАС установило нарушение в закупке медицинских перчаток

Жалобу в антимонопольную службу на документацию совместного аукциона подал индивидуальный предприниматель
Аукцион на сумму 4  миллиона 656  тысяч рублей проводился уполномоченным органом – комитетом по закупкам по Псковской области по заявке 24  учреждений здравоохранения. 
 
В ходе рассмотрения дела было установлено,  что в аукционной документации были указаны характеристики перчаток,  не соответствующие ГОСТу.  В частности,  медучреждения планировали закупить перчатки с текстурным рисунком в области пальцев,  так как захват медицинских инструментов с их помощью происходит лучше,  чем с гладкими.  При этом в описании товара была указана толщина материала не менее 0,08  мм,  что соответствует перчаткам с гладкой поверхностью.  Минимальный показатель для перчаток с текстурным рисунком должен быть 0,11  мм. 
 
Заказчик объяснил несоответствие описания объекта закупки технической ошибкой и еще до рассмотрения жалобы внес изменения в документацию.
 
Согласно закона о контрактной системе,  при проведении совместных торгов ответственность за содержание описания объекта закупки несут заказчики,  то есть непосредственно медицинские учреждения.
 
Далее УФАС предстоит провести административное расследование для выяснения должностных лиц,  которые допустили ошибку.

2023-01-13  06:27:00