РЕШЕНИЕ по делу № 94-115/12  о нарушении законодательства Российской Федерации о размещении заказов

РЕШЕНИЕпо делу № 94-115/12
о нарушении законодательства Российской Федерации о размещении заказов 
䋗» декабря 2012  года                                                                                                     г.  Псков
 
Резолютивная часть решения оглашена 11  декабря 2012  года.
Решение изготовлено в полном объеме 14  декабря 2012  года.
На заседании производилась аудиозапись.
 
Комиссия Псковского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов (далее также – Комиссия),
в присутствии представителей:
от ООО Тех.  Центр «Водоприбор»,
от ФГКУ ڰ отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области»,   
рассмотрев жалобу ООО Тех.  Центр «Водоприбор» (далее – Заявитель)  на действия Единой комиссии государственного заказчика – Федерального государственного казенного учреждения ڰ отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» (далее – Единая комиссия),  содержащие признаки нарушения Федерального закона от 21  июля 2005  года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О размещении заказов…»)  при размещении заказа на право заключить государственный контракт на поставку приборов учета для нужд ФГКУ ڰ отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» (номер извещения:  0357100002612000004)  и в результате осуществления внеплановой проверки,  проведенной в соответствии с частью 5  статьи 17  ФЗ «О размещении заказов…» и Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012  года № 498,
 
УСТАНОВИЛА:
 
21  ноября 2012  года государственным заказчиком – ФГКУ ڰ отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» был объявлен запрос котировок на право заключить государственный контракт на поставку приборов учета для нужд ФГКУ ڰ отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» (номер извещения:  0357100002612000004).
Извещение № 0357100002612000004  о проведении вышеуказанного запроса котировок размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу  www.zakupki.gov.ru  21  ноября 2012  года.
04  декабря 2012  года в адрес Псковского УФАС России поступила жалоба Заявителя.  Рассмотрение жалобы назначено на 11  декабря 2012  года в 11  часов 00  минут.
 
По мнению Заявителя,  его законные права и интересы были ущемлены в результате следующих действий Единой комиссии:
Для участия в запросе котировок Заявителем была подана котировочная заявка.  По результатам рассмотрения котировочных заявок Единой комиссией было принято решение отклонить котировочную заявку Заявителя,  в связи с несоответствием требованиям,  установленным извещением о проведении запроса котировок.
Заявитель считает данное решение Единой комиссии необоснованным,  так как его котировочная заявка полностью соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок.
 
Единая комиссия не признала нарушения,  указанные в жалобе Заявителя и представила следующие объяснения:
Котировочная заявка Заявителя не соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок по пунктам 1-7  Технического задания,  а именно не указаны конкретные характеристики товара.
Кроме того,  Заявителем были внесены изменения в форму котировочной заявки,  установленной извещением о проведении запроса котировок.
 
В результате рассмотрения жалобы и проведенной на основании жалобы внеплановой проверки (в соответствии с частью 5  статьи 17  ФЗ «О размещении заказов…»),  Комиссия установила,  что:
В соответствии с частью 1  статьи 47  ФЗ «О размещении заказов…» котировочная комиссия в течение одного рабочего дня,  следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок,  рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям,  установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и оценивает котировочные заявки.
Согласно части 3  статьи 47  ФЗ «О размещении заказов…» котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки,  если они не соответствуют требованиям,  установленным в извещении о проведении запроса котировок,  или предложенная в котировочных заявках цена товаров,  работ,  услуг превышает максимальную цену,  указанную в извещении о проведении запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
Извещением о проведении запроса котировок установлены следующие требования к поставляемому товару.
№ п/п
Наименование Товаров
Характеристики Товаров
Кол-во Товаров,  шт.
1
2
3
4
1
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-03
Предназначен для измерения и учета тепловой энергии (количества теплоты),  параметров теплоносителя в системах теплоснабжения.  Число подключаемых счетчиков воды не более 6.  Контроль питания сетевых датчиков расхода – наличие.  Расчетный ресурс встроенной батареи не менее 10  лет.  Питание – литиеваевая батарея,  не менее 1  шт.  Информация представляется на индикатор и внешние (принтер,  ПЭВМ,  модем)  устройства.
2
2
Вычислитель количества теплоты ВКТ-7-02
Предназначен для измерения и учета тепловой энергии (количества теплоты),  параметров теплоносителя в системах теплоснабжения.  Число подключаемых счетчиков воды не более 4.  Контроль питания сетевых датчиков расхода – наличие.  Расчетный ресурс встроенной батареи не менее 10  лет.  Питание – литиеваевая батарея,  не менее 1  шт.  Информация представляется на индикатор и внешние (принтер,  ПЭВМ,  модем)  устройства.
1
3
Счётчик горячей воды Ду 40  Gном =  10,0  ⩛/час
Ультразвуковой счетчик воды имеет импульсный выход по объему и предназначен для использования в составе теплосчетчиков или для подключения к внешним счетчикам импульсов или устройствам отображения информации.  Автономное питание от встроенной литиевой батареи в течении не менее 5  лет;  функция автоматической регулировки ультразвуковых сигналов,  повышающая точность измерений в течении длительного времени.  Условный проход,  мм – 40.  Расход теплоносителя,  ⩛/час – 10.  Монтажная длина,  мм – не менее 300.  Фланцевое присоединение,  PN25.
5
4
Счётчик горячей воды Ду 20  Gном =  2,5  ⩛/час
Ультразвуковой счетчик воды имеет импульсный выход по объему и предназначен для использования в составе теплосчетчиков или для подключения к внешним счетчикам импульсов или устройствам отображения информации.  Автономное питание от встроенной литиевой батареи в течении не менее 5  лет;  функция автоматической регулировки ультразвуковых сигналов,  повышающая точность измерений в течении длительного времени.  Условный проход,  мм – 20.  Расход теплоносителя,  ⩛/час – 2,5.  Монтажная длина,  мм – не менее 190.  Фланцевое присоединение,  PN25.
3
5
Счётчик горячей воды Ду 20  Gном =  1,5  ⩛/час
Ультразвуковой счетчик воды имеет импульсный выход по объему и предназначен для использования в составе теплосчетчиков или для подключения к внешним счетчикам импульсов или устройствам отображения информации.  Автономное питание от встроенной литиевой батареи в течении не менее 5  лет;  функция автоматической регулировки ультразвуковых сигналов,  повышающая точность измерений в течении длительного времени.  Условный проход,  мм – 20.  Расход теплоносителя,  ⩛/час – 1,5.  Монтажная длина,  мм – не менее 190.  Фланцевое присоединение,  PN25.
1
6
Счётчик горячей воды Ду 20  Gном =  0,6  ⩛/час
Ультразвуковой счетчик воды имеет импульсный выход по объему и предназначен для использования в составе теплосчетчиков или для подключения к внешним счетчикам импульсов или устройствам отображения информации.  Автономное питание от встроенной литиевой батареи в течении не менее 5  лет;  функция автоматической регулировки ультразвуковых сигналов,  повышающая точность измерений в течении длительного времени.  Условный проход,  мм – 20.  Расход теплоносителя,  ⩛/час – 0,6.  Монтажная длина,  мм – не менее 190.  Фланцевое присоединение,  PN25.
1
7
Термодатчик КТСП-Н
Комплект термопреобразователей сопротивления платиновый предназначен для измерения разности температур от 2  до 150  °С,  а также для измерения температуры от 0  до 160  °С теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах систем теплоснабжения.  Комплект из не менее двух платиновых термопреобразователей сопротивления,  подобранных друг к другу по индивидуальным статистическим характеристикам.  Показатель тепловой инерции не более 30  с.  Класс допуска А или В.
5
8
Модем (с антенной,  кабелем и блоком питания)
Модем сотовый для передачи информации.  Поддержка двух GSM-диапазонов:  EGSM  900  и GSM  1800.  Напряжение питания:  от 3.3  до 4.8  В.  Масса не более 9  г.  Диапазон рабочих температур:  -20...+55  °С.  GPRS  Class  B  Multislot  Class  8  (до 85.6  кбит/с).
3
9
Прибор учёта холодной воды Ду 25  мм ВСКМ
Измеряемая среда -  питьевая вода по ГОСТ Р 51232  и сетевая вода по СниП 41-02,  диаметр условного прохода,  мм -  25,  расход воды счетчиков ,  ⩛/ч -  мин.  -  0,07,  переходный 0,28,  номинальный -  3,5,  макс.  -  7,0,  порог чувствительности -  0,03,  средний срок службы счетчиков,  лет -  не менее 12.
2
10
Прибор учёта горячей воды Ду 25  мм ВСКМ
Измеряемая среда -  питьевая вода по ГОСТ Р 51232  и сетевая вода по СниП 41-02,  диаметр условного прохода,  мм -  25,  расход воды счетчиков ,  ⩛/ч -  мин.  -  0,07,  переходный 0,28,  номинальный -  3,5,  макс.  -  7,0,  порог чувствительности -  0,03,  средний срок службы счетчиков,  лет -  не менее 12.
1
11
Прибор учёта горячей воды Ду 20  мм ВСКМ
Измеряемая среда -  питьевая вода по ГОСТ Р 51232  и сетевая вода по СниП 41-02,  диаметр условного прохода,  мм -  20,  расход воды счетчиков ,  ⩛/ч -  мин.  -  0,05,  переходный 0,20,  номинальный -  2,5,  макс.  -  5,0,  порог чувствительности -  0,02,  средний срок службы счетчиков,  лет -  не менее 12.
1
12
Прибор учёта холодной воды Ду 15  мм ВСКМ
Измеряемая среда -  питьевая вода по ГОСТ Р 51232  и сетевая вода по СниП 41-02,  диаметр условного прохода,  мм -  15,  расход воды счетчиков ,  ⩛/ч -  мин.  -  0,03,  переходный 0,12,  номинальный -  1,5,  макс.  -  3,0,  порог чувствительности -  0,015,  средний срок службы счетчиков,  лет -  не менее 12.
36
13
Прибор учёта горячей воды Ду 15  мм ВСКМ
Измеряемая среда -  питьевая вода по ГОСТ Р 51232  и сетевая вода по СниП 41-02,  диаметр условного прохода,  мм -  15,  расход воды счетчиков ,  ⩛/ч -  мин.  -  0,03,  переходный 0,12,  номинальный -  1,5,  макс.  -  3,0,  порог чувствительности -  0,015,  средний срок службы счетчиков,  лет -  не менее 12.
32
  
Решением Единой комиссии,  оформленным протоколом № 0357100002612000004-1  от 03.12.2012  года рассмотрения и оценки котировочных заявок,  котировочная заявка Заявителя была отклонена,  в связи с несоответствием требованиям извещения о проведении запроса котировок.
Комиссия считает данное решение Единой комиссии обоснованным по следующим основаниям.
Котировочная заявка Заявителя не соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок по следующим пунктам Технического задания.
По пункту 5  в котировочной заявке Заявителя предложен к поставке счетчик горячей воды с монтажной длиной L-110  мм (требовалось не менее – 190  мм),  резьбовое соединение ¾ PN16  (требовалось фланцевое соединение PN25).
Аналогичное несоответствие,  требованиям извещения о проведении запроса котировок содержится в котировочной заявке Заявителя по пункту 6  Технического задания.
Отклонение заявки по другим основаниям,  указанным в протоколе № 0357100002612000004-1  Комиссия считает несостоятельным,  что,  однако,  не может повлиять на правильность принятого Единой комиссией решения.
Таким образом,  Единая комиссия обоснованно отклонила котировочную заявку Заявителя,  а жалоба Заявителя является необоснованной.
Комиссия Псковского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов,  руководствуясь частью 5  статьи 17  и на основании части 6  статьи 60  Федерального закона от 21  июля 2005  года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
 
РЕШИЛА:
 
1.                       Признать жалобу  ООО Тех.  Центр «Водоприбор» необоснованной.
 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2012-12-11  07:30:00