О необходимости соблюдения Правил подключения к системам теплоснабжения напомнили антимонопольщики МУП «Тепловые сети» г.  Великие Луки

В адрес Псковского УФАС России поступила жалоба от ООО «Строительная компания Стройинвест» на действия МУП «Тепловые сети» г.  Великие Луки при выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям двух многоквартирных домов на улицах Герцена и Заслонова в Великих Луках.
 
По словам компании-застройщика,  техусловия содержали требования по выполнению работ по реконструкции объектов теплосетей,  принадлежащих МУП «Тепловые сети» г.  Великие Луки и находящихся за пределами земельных участков заявителя.  Так,  компании необходимо было провести реконструкцию участка теплотрассы протяженностью 227  м.п.  – заменить трубы на трубы большего диаметра,  выполнить реконструкцию тепловой камеры,  произвести восстановление изношенной тепловой изоляции на участке протяженностью 53  м.п.,  а также выполнить другие работы.
 
«Правилами подключения (технологического присоединения)  к системам теплоснабжения,  включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению)  к системам теплоснабжения» установлено,  что техусловия должны содержать только данные о максимальной нагрузке точки подключения,  сроке подключения объекта и срок действия техусловий.  Кроме того,  не имея,  по сути,  технической возможности для подключения многоквартирных домов,  теплоснабжающая организация должна была предложить два варианта подключения – либо сделать это в рамках инвестиционной программы,  либо за плату,  установленную в индивидуальном порядке.
 
Таким образом,  выдав техусловия с избыточными требованиями,  теплоснабжающая организация нарушила процедуру предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в сфере теплоснабжения,  включенную в исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства утвержденный Постановлением Правительства от 30.04.2014  № 403.
 
«Необоснованные и незаконные требования теплоснабжающей организации не позволяют подать заявку на подключение к системе теплоснабжения строящихся многоквартирных домов.  «Теплосети» должны были предложить застройщику варианты подключения,  а застройщик должен был выбрать тот вариант,  который ему удобнее.  Выбор одного из предусмотренных правилами вариантов избавляет застройщиков от лишних,  навязанных теплоснабжающей организацией работ,  как это было заявлено в предъявленных техусловиях,  и обеспечивает прозрачность формирования платы за подключение для компании-застройщика.  Как следствие,  это отражается на стоимости жилья»,  -  прокомментировала Ольга Милонаец.
 
Антимонопольный орган выдал МУП «Тепловые сети» г.  Великие Луки предписание рассмотреть поданную заявку в соответствии с Правилами,  предписание исполнено.

2021-03-15  12:55:00