ООО "Моснейро"

ИНН: 7725313420

КПП: 772501001

ОГРН: 1167746352894

Расчетный счет: 40702810938000104949 Банк: ПАО СБЕРБАНК БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Юридический адрес: 115114, Москва г, Даниловская наб, дом № 4а, офис 7

Телефон: +7 (499) 3916245

Исх. 01-12.03 от 12.03.2018 г.

Куда: Федеральная антимонопольная служба

180017, г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13

От кого: ООО «Моснейро»

115114, Москва г, Даниловская наб, дом № 4а, офис 7

Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.

1.	Заказчик: Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Псковской Области "Детская Областная Клиническая Больница" Комитета здравоохранения Псковской области, Российская Федерация, 180016, Псковская обл, Псков г, ул. Коммунальная 35

Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются: Лёлина Зинаида Августиновна (тел. +7-8112-569894);

2.	Заявитель» ООО "Моснейро" ИНН 7725313420, 115407115114, Москва г, Даниловская наб, дом № 4а, офис 7, тел.: +7 (499) 3916245; e-mail: com@mosnerv.ru.

3.  	Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: www.sberbank-ast.ru, www.zakupki.gov.ru

4.	Номер извещения: № 0157200000318000070

Наименование запроса котировок: Поставка комплекса для регистрации и анализа биоэлектрической активности головного мозга

Дата опубликования извещения о проведении запроса котировок: 28.02.2018 .

5.	Обжалуемые действия Заказчика по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:

6.	Доводы жалобы:

6.1 Заказчику был сделан запрос на разъяснение на площадку, ответа получено не было, что является нарушением части 4 статьи 65 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

6.2. В техническом задании прописан точный формат видео: MKV. Что ограничивает конкуренцию, тем самым нарушает в части 2 статьи 8 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Помимо данного формата есть и множество других форматов видео, например, AVI, который использует компания «Нейрософт».

6.3. Прошу обратить внимание, что в данном техническом задании указаны Стационарный блок и Амбулаторный блок. Размеры амбулаторного (носимого) прибора: не более 70х60х20 мм. Что ограничивает конкуренцию, тем самым нарушает в части 2 статьи 8 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Наша компания может предложить аналогичный Амбулаторный блок с другими размерами: не более 140×95×35 мм и обладающим превосходящими техническими характеристиками и более востребованными на территории Российской Федерации.

6.4. Прошу обратить внимание, что в данном техническом задании указаны Стационарный блок и Амбулаторный блок. В техническом задании указан вес амбулаторного прибора: не более 65 г. Что ограничивает конкуренцию, тем самым нарушает в части 2 статьи 8 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  Наша компания может предложить прибор с другим весом: не более 500 г обладающие превосходящими техническими характеристиками и более востребованными на территории Российской Федерации. Так же у производителей аналогичного амбулаторного блока, например, Немецкого вес составляет 400 гр., а Японского производителя (Nihon Kohden) амбулаторного блока вес составляет 550 гр.

6.5. Так же в техническом задании для Стационарного блока указан Диапазон измерения напряжения (размаха) входного сигнала по каналам ЭЭГ: не менее 10 –300 000 мкВ. Диапазон нашего оборудования составляет не менее 1-12000 мкВ. У оборудования имеются сертификаты такие как: Европейского образца: EC, а также Американского образца: FDA. Эти сертификаты, являются лучшим подтверждением качества продукции. Это показывает, что данный диапазон отвечают основным требованиям соответствующих европейских норм.

6.6. Для Амбулаторного блока в техническом задании указан Диапазон входного сигнала: не менее ± 150 мВ. С точки зрения клинической практики, это необоснованно высокий диапазон входного сигнала, который ухудшает чувствительность прибора. У оборудования имеются сертификаты Европейского образца такие как: EC, а также Американского образца: FDA. Эти сертификаты, являются лучшим подтверждением качества продукции. Это показывает, что данные диапазоны отвечают основным требованиям соответствующих европейских норм.

6.7. Обращаю ваше внимание, что в данном техническом задании прописаны Стационарный блок и Амбулаторный блок. В техническом задании для Стационарного блока указано: Связь с ПК в беспроводном режиме Интерфейс Bluetooth. Стационарному блоку нет необходимости в беспроводной связи. Так как для данных целей в Техническом задании присутствует Амбулаторный блок, который имеет беспроводную связь.

6.8. В техническом задании для Амбулаторного блока указано: Беспроводная связь в телеметрическом режиме с компьютером с ОС Windows или Android	Канал Bluetooth. Что ограничивает конкуренцию, тем самым нарушает в части 2 статьи 8 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Связь может так же осуществляться через Wifi, которая обеспечивает большую дальность передачи данных и передачу большего объёма данных, что важно при передаче не менее 24 каналов записи ЭЭГ.

6.9. В техническом задании указано: Мобильное приложение для ОС ANDROID 4.4 или выше для управления регистратором с планшетного компьютера и Планшетный компьютер с ОС ANDROID. Что ограничивает конкуренцию, тем самым нарушает в части 2 статьи 8 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Кроме данной ОС есть Windows, которая является более распространенной и более стабильной, по сравнению с остальными ОС.

6.10. Также в разделе «Комплект поставки» указано торговое наименование продукции Electro-cap, что нарушает пункт 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ.  Существует аналог данной продукции отечественного производителя, а именно: Система электродная энцефалографическая «МКС-КЭП».

7.  	Приложения:

1) Запрос на разъяснение документации

С уважением,

Генеральный директор		 					\Бестугин А.В.\